Направление: 011200 Физика

Профиль: Физическая оптика и лазеры

Кафедра оптики

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ю.З. Ионих

Рецензент: д.ф.-м.н., проф. Ю.А. Толмачев

Оптическая диагностика разряда атмосферного давления в микроплазмотроне

Чекишев Владислав Михайлович

Данная работа посвящена исследованию разряда в плазме аргона в миниатюрном ВЧ плазмотроне атмосферного давления.

Аргоновая плазма атмосферного давления является эффективным инструментом для обработки биологических тканей и органических материалов. Поскольку  плазменная струя взаимодействует с тканями человека, одним из важнейших ее параметров является температура газа. В зависимости от температуры, происходят те или иные физические процессы и химические реакции. В существующих работах по устройству, исследуемому в этой работе, информации немного. Известно лишь, что температура газа «очень близка к комнатной» и «ниже 100°С». Поэтому более детальное определение температуры крайне важно, и является основной целью данной работы.

В работе представлен детальный литературный обзор истории и уже работающих устройств плазменной медицины, а также обзор работ по резонансному уширению спектральных линий. Описана установка, собранная для исследований, и процедура калибровок спектрометров по длинам волн и по чувствительности. Исследован спектр излучения плазмы, сформированного внутри канала плазмотрона, приведены спектрограммы для широкой области (от 200 до 1055 нм) и результаты идентификации  линий и полос спектра. Проведен анализ полученных спектроскопических данных и сделан ряд выводов о характеристиках плазмы плазмотрона и о процессах в этой плазме. Обнаружено резонансное уширение спектральных линий аргона. Этот факт детально исследован и продемонстрирована возможность применения данного явления для измерения температуры газа в плазме. Измерена температура газа в разряде тремя методами: 1) по молекулярному спектру NH, 2) моделированием спектра второй положительной системы азота в Specair, 3) по резонансному уширению спектральных линий аргона. Кроме того, исследована зависимость температуры газа при движении вдоль канала плазмотрона.

В результате работы получены более точные сведения о температуре ВЧ разряда в плазмотроне, показано, что все три метода определения температуры дают близкие значения, следовательно, эффект резонансного уширения атомарного аргона может быть использован как удобный инструмент для определения температуры газа.

- Список публикаций

- A.V.Pipa, Yu.Z.Ionikh, V.M.Chekishev, M.Dünnbier, and S.Reuter. Resonance broadening of argon lines in a micro-scaled atmospheric pressure plasma jet. Appl.Phys.Let. 106 (2015) (принято к публикации)

- Чекишев В.М., Крюков Н.А., Клемешев С.А. Исследование явления электропроводимости в полупроводниковых диодах. Материалы конкурса «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов Санкт-Петербурга», СПб., 2008, с.49-50